Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4693

Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4693

B.1

B.1

Popis území stavby

a)	charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku,

b)	stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

c)	ochrana území podle jiných právních předpisů°,

d)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Popis území stavby

a)	charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku,

b)	stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

c)	ochrana území podle jiných právních předpisů°,

d)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Náležitosti dokumentace bouracích prací

Dokumentace obsahuje části:

A	   Průvodní zpráva

B        Souhrnná technická zpráva

C        Situační výkresy

D      Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

K dokumentaci se přikládá dokladová část

A	Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a)	název stavby,

b)	místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). A.1.2 Údaje o vlastníkovi

a)	jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b)	jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c)	obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a)	jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

b)	jméno a příjmení (fyzická osoba).

A.2	Členění odstraňované stavby

A.3 	   Seznam vstupních podkladů

B 	Souhrnná technická zpráva

e)	Strana 4694	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Částka 144

Strana 4694	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Částka 144

vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků,

f)	zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu,

g)	požadavky na kácení dřevin,

h)	věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice,

i)	seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací.

B.2	Celkový popis stavby

a)	druh a účel užívání odstraňované stavby,

b)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

c)	ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů °,

d)	stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů,

e)	základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby,

1) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukci,

g)	stručný popis technických nebo technologických zařízení,

h)	výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)	napojovací místa technické infrastruktury,

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

c)	způsob odpojení.

B.4	Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a)	terénní úpravy po odstranění stavby,

b)	použité vegetační prvky, biotechnická opatření.

8.5	Zásady organizace bouracích prací

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,

b)	odvodnění staveniště,

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

d)	vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,

e)	ochrana okolí staveniště,

f)	maximální zábory,

g)	požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

h)	Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4695

Částka 144	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Strana 4695

maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňováni stavby, nakládáni s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uloženi nebo dalšího využití anebo likvidace,

i)	ochrana životního prostředí při odstraňováni stavby,

j)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

k)	úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,

1) zásady pro dopravně inženýrská opatření,

C	Situační výkresy

C.1	Situační výkres širších vztahů

a)	měřítko 1 : 500 až 1 : 50 000, u odstraněni stavby, jejíž prohlášeni za kulturní památku bylo zrušeno, a u odstranění stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 200,

b)	napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

c)	ochranná a bezpečnostní pásma,

d)	vyznačení hranic dotčeného území.

C.2	Katastrální situační výkres

a)	měřítko podle použité katastrální mapy,

b)	vyznačení odstraňovaných stavebních a inženýrských objektů,

c)	vyznačení vlivů bouracích prací na okolí.

D	Dokumentace objektů a technických a technolo2ických zařízení

Dokumentace odstraňovaných stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává po objektech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

a)	Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstraněni technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.),

b)	Výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na sousední stavby, schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě),

c)	Statické posouzeni  (statický, popřípadě dynamický výpočet k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací, případně pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí).

Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o spiněni požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami.

Strana 4696	Sbírka zákonů č. 405 / 2017	Částka 144

1.	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

2.	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

2.1               Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu

odpojeni

2.2	Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám provádění prací a činností

v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

3.	Projekt zpracovaný báňským projektantems)

4.	Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených V průběhu zpracování dokumentace".